附件:

预拌混凝土生产企业检查记录表

企业名称:                                                  检查时间：     年      月     日

| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 存在问题 | 单项 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质管理 | ★企业组织机构设置及质量管理体系运行情况； |  | 企业组织机构是否健全有效，管理体系运行是否正常；质量保证措施及制度、（质量月方案）是否健全有效； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 2 |  | ★企业主要技术人员动态情况； |  | 企业主要技术及试验室主要技术人员是否变更；变更人员是否符合资格条件；技术负责人是否符合要求；中级以上职称人员是否满足4人；试验室人员数量是否满足4人 ； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 3 | 实验室管理 | ★设备计量配备、检定/校验及使用维护情况 |  | 搅拌楼计量设备检定证书是否齐全有效；试验设备配备是否齐全；计量检定证书是否齐全有效；试验仪器校验资料是否齐全有效；仪器设备是否运行正常； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 4 |  | 混凝土标养试块留样情况；抽查是否有代做试块情况 |  | 查看标养混凝土试块放置及试块标识内容是否完整；抽查现场及混凝土标养室内是否有代做试块现象； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 5 |  | 水泥、骨料、外加剂、掺合料等原材料进场复试及质保书情况 |  | 查看进厂原材料台账及复检资料批量是否齐全 ；水泥外加剂等材料送第三方检验报告是否真实、具有代表性； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 6 | 预拌混凝土出厂质量管理 | 预拌混凝土技术交底情况； |  | 技术交底资料是否有针对性；内容是否完整有效； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 7 |  | ★抽查当天混凝土生产配料及混凝土配合比情况 |  | 混凝土配合比试配资料是否完整；生产混凝土配比数据与混凝土配合比通知单数据否一致； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 8 |  | 抽查混凝土出厂检验资料 |  | 混凝土出厂检验及出厂合格证等资料是否齐全； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 9 |  | 抽查混凝土坍落度及混凝土强度情况； |  | 生产现场随机抽查出厂混凝土坍落度是否符合设计及规范要求 ；在标养室抽查混凝土28天标养试块现场试压强度是否满足设计要求； |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 10 | 扬尘治理管 理 | ★水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施情况 |  | 是否采取有效措施 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 11 |  | ★搅拌混凝土场所采取封闭、降尘、降噪、洗车槽、喷雾措施情况 |  | 是否采取有效措施 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 12 | 疫情防控措施落实情况 | 落实疫情防控“四个到位”、“八个一” （“四个到位”：防空机制到位、员工排查到位、设施物资到位、内部管理到位；“八个一”：一报健康状况、一测体温、一戴口罩、一设隔离留观室、一致电、一开展爱国卫生运动、一次健康教育、一次强化人文关怀） |  | 是否采取有效措施 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 13 | 超限治理管 理 | ★超限治理各项制度，检查记录 |  | 是否采取有效措施 |  | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 综合评价 |  |  | 经监督检查共检查 项，其中，符合 项，基本符合 项，不符合 项。 主要存在问题: 检查结论： □通过 □限期整改 检查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |

企业主要负责人签收：

说明： 1.打★项有一项以上（含一项）不符合，检查结论为限期整改，应依法依规处理。

2.有一项以上（含一项）不符合，检查结论为限期整改。

3.发现其他基本符合项目的数量超过其总数50%以上（即6项及以上），检查结论为限期整改。

4.发现其基本符合项目的数量在其总数50%以下（即5项及以下），以及发现基本符合项时，则结论可为通过，但应由企业内部整改完善。

5.限期整改情况或内部整改完善情况应按时（资质人员情况整改情况为三个月内，其它为五天内，若同时存在上述两种情况的，应分别区分两类整改期限）报送书面整改报告。

预拌混凝土生产企业专项检查现场抽查记录表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进场材料抽样记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称和型号等级 | 级/型号 |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |
| 生产日期 |  |  | 生产批号 |  |  |  |  |  |
| 进场日期 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |
| 混凝土抗压强度抽检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度等级 |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| 成型日期 |  |  | 试块尺寸 |  |  | mm× mm× mm |  |  |
| 破型日期 |  |  | 养护龄期 |  |  |  |  |  |
| 破坏力值 | kN |  |  |  | kN |  | kN |  |
| 抗压强度 | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土拌合物坍落度抽检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度等级 |  |  |  | 配合比编号 |  |  |  |  |
| 坍落度设计值 |  | mm |  | 坍落度允许偏差值 |  |  |  | mm |
| 坍落度现场实测值 |  |  |  | mm |  |  |  | mm |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

抽检人：                           企业参加人员：

抽检日期：