| 附件2 建筑施工安全管理和扬尘治理情况督查记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （工程项目的施工单位用表） 工程项目名称： |  |  |  |  |  |
| 督查分项 | 序号 | 督 查 内 容 | 是/否 | 存在问题 |  |
| 项目安全生产管理制度落实情况 | 1 | 项目经理、专职安全员配置，人员到位情况 |  |  |  |
|  | 2 | 公司、项目部开展安全检查情况 |  |  |  |
|  | 3 | 落实分部分项工程安全技术交底，安全教育与班前活动情况 |  |  |  |
|  | 4 | 特种作业人员持证上岗情况，抽查其中1~2种特种作业人员 |  |  |  |
|  | 5 | 结合项目实际情况编制的应急救援预案及开展演练情况 |  |  |  |
|  | 6 | 两项主动报告制度落实情况 |  |  |  |
| 有限空间作业管理情况 | 7 | 是否制定有限空间作业方案、应急预案，并报经本企业负责人审批 |  |  |  |
|  | 8 | 是否配齐安全防护设施、防护装备 |  |  |  |
|  | 9 | 是否设置标志及隔离措施，对作业人员安全交底，通风换气，检测分析，并设置监护人员 |  |  |  |
| 建筑起重机械安全管理情况 | 10 | 建筑起重机械办理安装前告知、使用登记手续、定期维保情况，重点抽查塔式起重机附着装置、防雷做法、吊钩吊具、钢丝绳保养等状况，施工升降机、井架物料提升机安全防护情况 |  |  |  |
|  | 11 | 塔式起重机按《广东省建筑起重机械防御台风安全技术指引》制定防御台风措施 |  |  |  |
| 其他危大工程安全管理情况 | 12 | 危大工程施工方案编制、审核审批情况，施工现场执行施工方案情况 |  |  |  |
| 防风防汛落实情况 | 13 | 建筑工地是否制定防风防汛应急预案。 |  |  |  |
|  | 14 | 临时工棚、宿舍是否搭设在受洪水侵袭、雨水浸泡、山体滑坡、泥石流威胁等较低的危险区域。 |  |  |  |
|  | 15 | 基坑边特别是开挖的市政管道沟渠周边堆置土方、机具等荷载是否符合标准要求。 |  |  |  |
|  | 16 | 工地现场的防涝排水设施准备情况，工棚防风措施落实情况。 |  |  |  |
| 施工临时用电安全管理情况 | 17 | 临时用电安全情况。 |  |  |  |
| 消防安全管理情况 | 18 | 防护网、板房材料是否符合要求，施工现场灭火器、消防管道管材、管径、消火栓配置是否符合要求 |  |  |  |
|  | 19 | 材料仓库是否符合要求 |  |  |  |
|  | 20 | 施工现场消防通道、疏散通道是否符合要求 |  |  |  |
| 高处作业管理情况 | 21 | 是否落实五个必须措施：必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护。 |  |  |  |
| 安全生产责任保险制度落实情况 | 22 | 是否已投保安全生产责任保险（核查保险单）。 |  |  |  |
| 现场扬尘治理情况 | 23 | 工地现场是否设置扬尘防治公示牌，并按要求开展扬尘监测工作。 |  |  |  |
|  | 24 | 工地现场是否落实扬尘治理六个百分百要求。（即施工工地100%围蔽、物料堆放100%覆盖、施工现场主要道路100%硬化、出入车辆100%冲洗、施工扬尘作业现场100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输） |  |  |  |
| 其他存在问题： |  |  |  |  |  |